## Blank
Date | Operator | Project | Step | Concentration (mU/L) | OD1 | OD2 | Mean | Log10(Mean - BlankBaseline) | Log10(Concentration (µg/L)) | Intercept | Slope
2018-10-12 | User | siGENE_AB | BLANK | 0 | 0.17869 | 0.18155 | 0.18012 |  |  | -0.6446 | 0.90782
2018-10-12 | User | siGENE_AB | BLANK | 3 | 0.21026 | 0.22175 | 0.216 | -1.4451 | -0.88461
2018-10-12 | User | siGENE_AB | BLANK | 9.74 | 0.27759 | 0.27364 | 0.27562 | -1.02 | -0.37317
2018-10-12 | User | siGENE_AB | BLANK | 29.8 | 0.47946 | 0.51839 | 0.49892 | -0.49648 | 0.11249
2018-10-12 | User | siGENE_AB | BLANK | 104 | 1.0896 | 1.1282 | 1.1089 | -0.032081 | 0.65531
2018-10-12 | User | siGENE_AB | BLANK | 207 | 1.6544 | 1.819 | 1.7367 | 0.19217 | 0.95424

## siNTP
Date | Operator | Project | Target | Step | Type | Sample | Condition | OD1 | OD2 | Dilution Factor | Volume (µl) | Concentration (µg/L) | Total (ng) | Insulin Secretion (% of content)
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siNTP | LYSATE | Reference | 16.7 mM Glc | Glc | 2.2238 | 2.2244 | 500 | 50 | 5636.7341 | 281.8367
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siNTP | LYSATE | Reference | 16.7 mM Glc | Glc | 2.2158 | 2.1477 | 500 | 50 | 5508.2341 | 275.4117
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siNTP | LYSATE | Reference | 16.7 mM Glc | Glc | 2.1185 | 1.8588 | 500 | 50 | 4925.741 | 246.2871
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siNTP | LYSATE | Reference | 16.7 mM Glc + A | Glc + A | 2.2278 | 2.2511 | 500 | 50 | 5683.3492 | 284.1675
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siNTP | LYSATE | Reference | 16.7 mM Glc + A | Glc + A | 2.1676 | 2.2443 | 500 | 50 | 5581.6453 | 279.0823
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siNTP | LYSATE | Reference | 16.7 mM Glc + A | Glc + A | 1.8524 | 2.2294 | 500 | 50 | 5082.7229 | 254.1361
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siNTP | LYSATE | Reference | 16.7 mM Glc + B | Glc + B | 1.2203 | 1.5569 | 500 | 50 | 3159.4626 | 157.9731
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siNTP | LYSATE | Reference | 16.7 mM Glc + B | Glc + B | 1.0702 | 1.3365 | 500 | 50 | 2630.386 | 131.5193
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siNTP | LYSATE | Reference | 16.7 mM Glc + B | Glc + B | 1.144 | 1.0905 | 500 | 50 | 2387.5919 | 119.3796
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siNTP | SUPERNATANT1 | Reference | 0.5 mM Glc | Glc | 0.32774 | 0.47648 | 16 | 100 | 15.636 | 1.5636 | 0.54695
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siNTP | SUPERNATANT1 | Reference | 0.5 mM Glc | Glc | 0.24623 | 0.6208 | 16 | 100 | 18.09 | 1.809 | 0.64735
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siNTP | SUPERNATANT1 | Reference | 0.5 mM Glc | Glc | 0.39383 | 0.37689 | 16 | 100 | 14.3418 | 1.4342 | 0.5718
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siNTP | SUPERNATANT1 | Reference | 0.5 mM Glc + A | Glc + A | 0.44617 | 0.48824 | 16 | 100 | 20.7562 | 2.0756 | 0.70725
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siNTP | SUPERNATANT1 | Reference | 0.5 mM Glc + A | Glc + A | 0.31113 | 0.37917 | 16 | 100 | 11.2793 | 1.1279 | 0.39271
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siNTP | SUPERNATANT1 | Reference | 0.5 mM Glc + A | Glc + A | 0.28233 | 0.33182 | 16 | 100 | 8.4491 | 0.84491 | 0.32371
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siNTP | SUPERNATANT1 | Reference | 0.5 mM Glc + B | Glc + B | 0.57026 | 0.58732 | 16 | 100 | 29.8013 | 2.9801 | 1.7687
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siNTP | SUPERNATANT1 | Reference | 0.5 mM Glc + B | Glc + B | 0.57412 | 0.39066 | 16 | 100 | 21.9689 | 2.1969 | 1.5421
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siNTP | SUPERNATANT1 | Reference | 0.5 mM Glc + B | Glc + B | 0.36291 | 0.37663 | 16 | 100 | 13.1462 | 1.3146 | 1.0065
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siNTP | SUPERNATANT2 | Reference | 16.7 mM Glc | Glc | 0.55904 | 0.47501 | 16 | 100 | 24.7571 | 2.4757 | 0.87077
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siNTP | SUPERNATANT2 | Reference | 16.7 mM Glc | Glc | 0.53191 | 0.44023 | 16 | 100 | 22.2635 | 2.2264 | 0.80189
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siNTP | SUPERNATANT2 | Reference | 16.7 mM Glc | Glc | 0.64766 | 0.53796 | 16 | 100 | 30.9577 | 3.0958 | 1.2414
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siNTP | SUPERNATANT2 | Reference | 16.7 mM Glc + A | Glc + A | 1.169 | 0.97511 | 16 | 100 | 72.3551 | 7.2355 | 2.483
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siNTP | SUPERNATANT2 | Reference | 16.7 mM Glc + A | Glc + A | 1.143 | 0.95047 | 16 | 100 | 70.0935 | 7.0094 | 2.45
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siNTP | SUPERNATANT2 | Reference | 16.7 mM Glc + A | Glc + A | 0.96513 | 0.90625 | 16 | 100 | 60.268 | 6.0268 | 2.3165
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siNTP | SUPERNATANT2 | Reference | 16.7 mM Glc + B | Glc + B | 1.0478 | 1.1636 | 16 | 100 | 75.3678 | 7.5368 | 4.5537
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siNTP | SUPERNATANT2 | Reference | 16.7 mM Glc + B | Glc + B | 1.2119 | 1.2664 | 16 | 100 | 87.4222 | 8.7422 | 6.2328
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siNTP | SUPERNATANT2 | Reference | 16.7 mM Glc + B | Glc + B | 1.3887 | 1.3475 | 16 | 100 | 99.2128 | 9.9213 | 7.673
Ce graphique n’est pas disponible dans votre version d’Excel. La modification de cette forme ou l’enregistrement de ce classeur dans un autre format de fichier endommagera le graphique de façon irréparable.

## siGENE
Date | Operator | Project | Target | Step | Type | Sample | Condition | OD1 | OD2 | Dilution Factor | Volume (µl) | Concentration (µg/L) | Total (ng) | Insulin Secretion (% of content)
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siGENE | LYSATE | Target | 16.7 mM Glc | Glc | 2.1637 | 2.2703 | 500 | 50 | 5615.2034 | 280.7602
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siGENE | LYSATE | Target | 16.7 mM Glc | Glc | 2.1766 | 2.2606 | 500 | 50 | 5619.9028 | 280.9951
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siGENE | LYSATE | Target | 16.7 mM Glc | Glc | 2.0526 | 2.2519 | 500 | 50 | 5418.9162 | 270.9458
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siGENE | LYSATE | Target | 16.7 mM Glc + A | Glc + A | 1.7155 | 1.8033 | 500 | 50 | 4242.6976 | 212.1349
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siGENE | LYSATE | Target | 16.7 mM Glc + A | Glc + A | 1.8654 | 2.0343 | 500 | 50 | 4809.6219 | 240.4811
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siGENE | LYSATE | Target | 16.7 mM Glc + A | Glc + A | 1.2349 | 1.3612 | 500 | 50 | 2899.6786 | 144.9839
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siGENE | LYSATE | Target | 16.7 mM Glc + B | Glc + B | 1.0481 | 1.1621 | 500 | 50 | 2353.5243 | 117.6762
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siGENE | LYSATE | Target | 16.7 mM Glc + B | Glc + B | 0.90988 | 0.68537 | 500 | 50 | 1508.0091 | 75.4005
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siGENE | LYSATE | Target | 16.7 mM Glc + B | Glc + B | 0.21075 | 0.21795 | 500 | 50 | 62.3183 | 3.1159
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siGENE | SUPERNATANT1 | Target | 0.5 mM Glc | Glc | 0.6476 | 0.32321 | 16 | 100 | 22.2101 | 2.221 | 0.77151
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siGENE | SUPERNATANT1 | Target | 0.5 mM Glc | Glc | 0.63279 | 0.39169 | 16 | 100 | 24.3701 | 2.437 | 0.85078
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siGENE | SUPERNATANT1 | Target | 0.5 mM Glc | Glc | 0.35778 | 0.36734 | 16 | 100 | 12.5971 | 1.2597 | 0.45783
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siGENE | SUPERNATANT1 | Target | 0.5 mM Glc + A | Glc + A | 0.62544 | 0.41053 | 16 | 100 | 24.8348 | 2.4835 | 1.1233
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siGENE | SUPERNATANT1 | Target | 0.5 mM Glc + A | Glc + A | 1.3984 | 0.6792 | 16 | 100 | 69.39 | 6.939 | 2.7373
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siGENE | SUPERNATANT1 | Target | 0.5 mM Glc + A | Glc + A | 1.1261 | 0.23831 | 16 | 100 | 38.4224 | 3.8422 | 2.4786
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siGENE | SUPERNATANT1 | Target | 0.5 mM Glc + B | Glc + B | 0.67052 | 0.9112 | 16 | 100 | 47.6744 | 4.7674 | 3.6317
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siGENE | SUPERNATANT1 | Target | 0.5 mM Glc + B | Glc + B | 0.41351 | 0.53335 | 16 | 100 | 21.2527 | 2.1253 | 2.485
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siGENE | SUPERNATANT1 | Target | 0.5 mM Glc + B | Glc + B | 0.39285 | 0.38189 | 16 | 100 | 14.4965 | 1.4497 | 10.6105
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siGENE | SUPERNATANT2 | Target | 16.7 mM Glc | Glc | 0.93409 | 0.6775 | 16 | 100 | 48.96 | 4.896 | 1.7139
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siGENE | SUPERNATANT2 | Target | 16.7 mM Glc | Glc | 0.61548 | 0.5498 | 16 | 100 | 30.1181 | 3.0118 | 1.0605
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siGENE | SUPERNATANT2 | Target | 16.7 mM Glc | Glc | 0.65917 | 0.48863 | 16 | 100 | 29.3988 | 2.9399 | 1.0734
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siGENE | SUPERNATANT2 | Target | 16.7 mM Glc + A | Glc + A | 1.1935 | 0.77955 | 16 | 100 | 64.7499 | 6.475 | 2.9619
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siGENE | SUPERNATANT2 | Target | 16.7 mM Glc + A | Glc + A | 1.0587 | 0.82344 | 16 | 100 | 60.7397 | 6.074 | 2.4635
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siGENE | SUPERNATANT2 | Target | 16.7 mM Glc + A | Glc + A | 1.079 | 0.82982 | 16 | 100 | 61.916 | 6.1916 | 4.0956
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siGENE | SUPERNATANT2 | Target | 16.7 mM Glc + B | Glc + B | 1.2572 | 1.2402 | 16 | 100 | 88.2878 | 8.8288 | 6.979
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siGENE | SUPERNATANT2 | Target | 16.7 mM Glc + B | Glc + B | 1.1468 | 1.167 | 16 | 100 | 79.9703 | 7.997 | 9.5891
2018-10-12 | User | siGENE_AB | siGENE | SUPERNATANT2 | Target | 16.7 mM Glc + B | Glc + B | 1.2293 | 1.3269 | 16 | 100 | 90.9688 | 9.0969 | 74.4865
Ce graphique n’est pas disponible dans votre version d’Excel. La modification de cette forme ou l’enregistrement de ce classeur dans un autre format de fichier endommagera le graphique de façon irréparable.